- Regressionsanalyse

Sie führen eine enzymatische Lactasebestimmung mit dem Photometer durch. Sie erhalten folgende Messwerte (Extinktion) für die Standardlösungen:

| Konzentration Standardlösungen [ppm] | Extinktion |
| --- | --- |
| 10 | 0,845 |
| 30 | 1,023 |
| 50 | 1,275 |
| 70 | 1,502 |
| 90 | 1,789 |

- Mittelwert – Standardabweichung

Sie führen eine Bestimmung durch und erhalten folgende Messwerte (Extinktion):

| Dreifachbestimmung | Extinktion |
| --- | --- |
| Messwert 1 | 0,845 |
| Messwert 2 | 1,023 |
| Messwert 3 | 1,275 |

Die Geradengleichung aus der Kalibration lautet: y = 0,987x + 0,214

Geben Sie Konzentration, Mittelwert und Standardabweichung für folgende Messwerte an:     (Kalibration Geradengleichung: y = 0,987x + 0,214)